## Troškovnik
PRILOG 4. TROŠKOVNIK
1. REDOVNI PREGLED I REDOVNO ODRŽAVANJE TRANSFORMATORSKIH STANICA 10(20)/0.4 kV
Redni broj | Naziv | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena (bez PDV-a)
1.1 | TS ZRAČNA LUKA DUBROVNIK, 10(20)/0.4kV, 2x1000kVA, oznake TS1:
1.1.1 | Srednjenaponsko postrojenje 24kV, 630A tipa VDAP-24, proizvodnje "KONČAR" objedinjuje sklopne module u redoslijedu VDAP-24 ), ukupno 9 polja. | kpl | 1
1.1.2 | Trofazni epoksidni suhi energetski transformator nazivne snage 1000kVA, nazivnog prijenosnog omjera 10(20)/0.4kV, Dyn5, ukupno 2 kom. | kpl | 1
1.1.3 | Niskonaponska postrojenja TS1 | kpl | 1
1.1.4 | Sustav pomoćnog istosmjernog napajanja 110VDC =NK objedinjuje ormar ispravljača i baterije te ormar DC razvoda. | kpl | 1
SUMA TS1
1.2 | TS ZRAČNA LUKA DUBROVNIK, 10(20)/0.4kV, 5x1000kVA, oznake TS2:
1.2.1 | Srednjenaponsko postrojenje 24kV, 630A tipa VDAP-24, proizvodnje "KONČAR" objedinjuje sklopne module u redoslijedu VDAP-24, ukupno 14 polja. | kpl | 1
1.2.2 | Trofazni epoksidni suhi energetski transformator nazivne snage 1000kVA, nazivnog prijenosnog omjera 10(20)/0.4kV, Dyn5, ukupno 5 kom. | kpl | 1
1.2.3 | Niskonaponska postrojenja TS2 | kpl | 1
1.2.4 | Sustav pomoćnog istosmjernog napajanja 110VDC =NK objedinjuje ormar ispravljača i baterije te ormar DC razvoda. | kpl | 1
SUMA TS2
1.3 | TS ZRAČNA LUKA DUBROVNIK, 10(20)/0.4kV, 1x1000kVA, oznake TS3:
1.3.1 | Srednjenaponsko postrojenje 24kV, 630A tipa VDAP-24, proizvodnje "KONČAR" objedinjuje sklopne module u redoslijedu VDAP-24, ukupno 5 polja. | kpl | 1
1.3.2 | Trofazni epoksidni suhi energetski transformator nazivne snage 1000kVA, nazivnog prijenosnog omjera 10(20)/0.4kV, Dyn5, ukupno 1 kom. | kpl | 1
1.3.3 | Niskonaponska postrojenja TS3 | kpl | 1
1.3.4 | Sustav pomoćnog istosmjernog napajanja 110VDC =NK objedinjuje ormar ispravljača i baterije te ormar DC razvoda. | kpl | 1
SUMA TS3
1.4 | TS ZRAČNA LUKA DUBROVNIK, 10(20)/0.4kV, 1x1000kVA, oznake TS4:
1.4.1 | Srednjenaponsko postrojenje 24kV, 630A tipa KAPEX-24, proizvodnje "KONČAR" objedinjuje ukupno 4 (četiri) polja. | kpl | 1
1.4.2 | Trofazni uljni energetski transformator nazivne snage 1000kVA, nazivnog prijenosnog omjera 10(20)/0.4kV, Dyn5, ukupno 1 kom. Redovnim su pregledom i održavanjem obuhvaćene sljedeće aktivnosti: | kpl | 1
1.4.3 | Niskonaponska postrojenja TS4 | kpl | 1
SUMA TS4
1. UKUPNO (bez PDV-a)
2. INTERVENTNO ODRŽAVANJE
Redni broj | Naziv | Jedinica mjere | Okvirna količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena (bez PDV-a)
2.1 | Sat rada servisera | sat | 32
2. UKUPNO (bez PDV-a)
UKUPNO 1. + 2. (bez PDV-a)
CIJENA PONUDE bez PDV-a
____________________________________________________________________________
(brojkama )
PDV:
____________________________________________________________________________
(brojkama)
UKUPNA CIJENA (sa PDV-om)
____________________________________________________________________________
(brojkama)
U _____________, ______________ 2023. godine
ZA PONUDITELJA:
(IME I PREZIME, te potpis ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog subjekta)
____________________________________________________
____________________________________________________
M.P